## ДСВ-01
| Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-12» | [7 empty] | Результаты поверки
| 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | [7 empty] | 1. Внешний осмотр:
| Адрес осуществления деятельности: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.3 | [7 empty] | 2. Опробование:
3. Определение диапазона и основной погрешности:
Протокол поверки № |  |  |  |  | от
[12 empty] | Заданое значение, м/с | Показание эталона, м/с | Измерение частоты, Гц
Вид поверки
| Наименование, тип (модификация) СИ |  |  | Датчик скорости ветра, ДСВ-01
[14 empty] | 1 | 2 | 3
| Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений |  |  | 46120-10
5
| Изготовитель |  |  | АО «Минимакс-94» | [7 empty] | 10
| Заводской, инвентарный номер; год выпуска | [5 empty] | ; |  |  |  |  | 15
| Принадлежит | [10 empty] | 20
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка |  |  | Датчики скорости ветра ДСВ-01. Методика поверки | [7 empty] | 25
| Метрологические характеристики |  |  | 5…25 м/с, ПГ ±2%; доп ПГ ±10% на каждые 10°С | [5 empty] | Заданое значение, м/с | Показание эталона, м/с | Значение скорости воздушного потока, м/с |  |  | Средняя скорость воздушного потока, м/с | Основная относительная погрешность, % | Допускаемая основная относительная погрешность скорости воздушного потока, %
Условия поверки
| Наименование параметра |  | Действительное значение |  |  | Допускаемое значение | [5 empty] | 1 | 2 | 3
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  | 20±5
| Влажность окружающего воздуха, % |  |  |  |  | 30…80
| Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | 84…106,7 |  |  |  | 5
10
| Применяемые эталоны, средства поверки, вспомогательное оборудование | [8 empty] | 15
| Наименование эталона, СИ/шифр эталона | Тип | Заводской номер |  | Погрешность/разряд/класс точности |  | Свидетельство о поверке (аттестации), срок действия |  |  | 20
25
| Установка аэродинамическая / 3.6.БХХ.0010.2019 | А-02з | 0170501 |  | 1 разряд |  | № 2550/132356-2019, действительно до 22.10.2020
| Частотомер электронно-счетный / 3.6.БХХ.0011.2019 | ЧЗ-85/6 | 6СС086017 |  | 4 разряд ПГ ±1·10-7 |  | №СП 2913161, действительно до 13.02.2021
| Источник питания постоянного тока | GPS-73030DD | GES833878 |  | ПГ ±(0,005∙Uвых+2е.м.р.), ПГ ±(0,005∙I+2е.м.р.) |  | № СП 2985202, действительно до 19.07.2021 |  | Вывод:
| Термогигрометр | ИВА-6А-Д | 4580 |  | ПГ ±0,3°C, ПГ ±2%, ПГ ±2,5 гПа |  | № СП 2833879, действительно до 18.12.2020 |  | Заключение по результатам поверки:
[9 empty] | Датчик скорости ветра, ДСВ-01 |  |  |  |  | заводской №
[9 empty] | Поверитель: | [7 empty] | Дата
[11 empty] | подпись |  | ФИО
[8 empty] | Протокол поверки № | [6 empty] | от

## Poveriteli (hidden)
1 | Сыркин Е.В. | Сыркин Евгений Васильевич
2 | Ситников С.С. | Ситников Сергей Сергеевич
3 | Крылова В.В. | Крылова Вера Викторовна
4 | Ефремов Д.А. | Ефремов Дмитрий Алексеевич