## ДВС-02
| Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-12» | [7 empty] | Результаты поверки
| 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | [7 empty] | 1. Внешний осмотр: |  |  | Соответствует п.7.1. МП 2550-2284-2017
| Адрес осуществления деятельности: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.3 | [7 empty] | 2. Опробование: |  |  | Соответствует п.7.2. МП 2550-2284-2017
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314498
3. Определение метрологических характеристик:
Протокол поверки № |  |  |  |  | от | 2024-02-12
[8 empty] | Заданое значение, м/с | Показание эталона, м/с | Измерение частоты, Гц |  |  |  |  | Средняя частота, Гц | Скорость воздушного потока, м/с | Погрешность датчика при зад. скорости, м/с | Допускаемая абсолютная погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с
Вид поверки
| Наименование, тип (модификация) СИ |  |  | Датчик скорости воздушного потока, ДВС-02
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений |  |  | 68052-17
0.7
| Изготовитель |  |  | АО «Минимакс-94» |  |  |  | 5
| Заводской, инвентарный номер; год выпуска | [5 empty] | ; | 10
| Принадлежит | [6 empty] | 15
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка |  |  | МП 2550-2284-2017 "ГСИ. Датчики скорости воздушного потока ДВС-02. Методика поверки" |  |  |  | 20
25
30
| Метрологические характеристики |  |  | 0,7…30 м/с; ПГ ±(0,4+0,035*V) м/с
Допускаемая абсолютная погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с
Условия поверки
| Наименование параметра |  | Действительное значение |  |  | Допускаемое значение
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  | +5…+35 | [5 empty] | ±(0,4+0,035*V), где V - измеренное значение скорости воздушного потока, м/с
| Влажность окружающего воздуха, % |  |  |  |  | не более 75
| Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | -
Применяемые эталоны, средства поверки, вспомогательное оборудование
| Наименование эталона, СИ/шифр эталона | Тип | Заводской номер |  | Погрешность/разряд/класс точности |  | Свидетельство о поверке (аттестации), срок действия
| Установка аэродинамическая | А-02з | 0170501 |  | 1 разряд |  | С-В/24-11-2023 /297391919 до 23.11.2024 |  | Вывод: | Соответствует п.7.3. МП 2550-2284-2017
Заключение по результатам поверки:
[9 empty] | Датчик скорости воздушного потока, ДВС-02 |  |  |  |  | заводской №
| Частотомер электронно-счетный | ЧЗ-85/6 | 6СС086017 |  | 4 разряд ПГ ±1·10-7 |  | С-МА/07-02-2024 /3152744062 до 06.02.2025
Признан пригодным к применению в сфере государственного регулирования.
| Источник питания постоянного тока | GPS-73030DD | GES833878 |  | ПГ ±(0,005∙Uвых+2е.м.р.), ПГ ±(0,005∙I+2е.м.р.) |  | С-МА/20-06-2023/255355700до 19.06.2024
[9 empty] | Поверитель: | [6 empty] | Дата | 2024-02-12
| Термогигрометр | ИВА-6А-Д | 18436 |  | ПГ ±0,3°C, ПГ ±2 %, ПГ ±2,5 гПа |  | №С-МА/03-05- 2023/243370713 до 02.05.2024 №С-МА/20-04- 2023/240284785 до 19.04.2024 |  |  |  | подпись |  | ФИО
[8 empty] | Протокол поверки № | [6 empty] | от | 2024-02-12

## Poveriteli (hidden)
1 | Петличенко П.С. | Петличенко Павел Сергеевич
2 | Глухов А.А. | Глухов Александр Анатольевич