## ДВС-02
| Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-12» | [7 empty] | Результаты поверки
| 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | [7 empty] | 1. Внешний осмотр:
| Адрес осуществления деятельности: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.3 | [7 empty] | 2. Опробование:
3. Определение метрологических характеристик:
Протокол поверки № |  |  |  |  | от
[8 empty] | Заданое значение, м/с | Показание эталона, м/с | Измерение частоты, Гц |  |  |  |  | Средняя частота, Гц | Скорость воздушного потока, м/с | Погрешность датчика при зад. скорости, м/с | Допускаемая абсолютная погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с
Вид поверки
| Наименование, тип (модификация) СИ |  |  | Датчик скорости воздушного потока, ДВС-02
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений |  |  | 68052-17
0.7
| Изготовитель |  |  | АО «Минимакс-94» |  |  |  | 5
| Заводской, инвентарный номер; год выпуска | [5 empty] | ; | 10
| Принадлежит | [6 empty] | 15
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка |  |  | МП 2550-2284-2017 "ГСИ. Датчики скорости воздушного потока ДВС-02. Методика поверки" |  |  |  | 20
25
30
| Метрологические характеристики |  |  | 0,7…30 м/с; ПГ ±(0,4+0,035*V) м/с
Допускаемая абсолютная погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с
Условия поверки
| Наименование параметра |  | Действительное значение |  |  | Допускаемое значение
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  | +5…+35 | [5 empty] | ±(0,4+0,035*V), где V - измеренное значение скорости воздушного потока, м/с
| Влажность окружающего воздуха, % |  |  |  |  | не более 75
| Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  | -
Применяемые эталоны, средства поверки, вспомогательное оборудование
| Наименование эталона, СИ/шифр эталона | Тип | Заводской номер |  | Погрешность/разряд/класс точности |  | Свидетельство о поверке (аттестации), срок действия
| Установка аэродинамическая / 3.6.БХХ.0010.2019 | А-02з | 0170501 |  | 1 разряд |  | № 2550/132356-2019, действительно до 22.10.2020
| Частотомер электронно-счетный / 3.6.БХХ.0011.2019 | ЧЗ-85/6 | 6СС086017 |  | 4 разряд ПГ ±1·10-7 |  | С№ 2913161, действительно до 13.02.2021
| Источник питания постоянного тока | GPS-73030DD | GES833878 |  | ПГ ±(0,005∙Uвых+2е.м.р.), ПГ ±(0,005∙I+2е.м.р.) |  | № СП 2985202, действительно до 17.07.2021 |  | Вывод:
| Термогигрометр | ИВА-6А-Д | 4580 |  | ПГ ±0,3°C, ПГ ±2%, ПГ ±2,5 гПа |  | № СП 2833879, действительно до 18.12.2020 |  | Заключение по результатам поверки:
[9 empty] | Датчик скорости воздушного потока, ДВС-02 |  |  |  |  | заводской №
[9 empty] | Поверитель: | [7 empty] | Дата
[11 empty] | подпись |  | ФИО
[8 empty] | Протокол поверки № | [6 empty] | от

## Poveriteli (hidden)
1 | Сыркин Е.В. | Сыркин Евгений Васильевич
2 | Ситников С.С. | Ситников Сергей Сергеевич
3 | Крылова В.В. | Крылова Вера Викторовна
4 | Ефремов Д.А. | Ефремов Дмитрий Алексеевич